2025年海南省中等职业学校学生职业技能竞赛“电气安装与维修”赛项规程

一、竞赛名称

电子技术

二、竞赛项目

电气安装与维修

三、竞赛目的

通过技能大赛，加快加工制造类与电子技术相关的专业行动导向的课程体系建设和改革创新的步伐，探索与电工电子技术相关的专业课程理实一体化的教学方法和培养企业需要的高素质技能型人才的新途径、新方法。向社会展示职业教育教学改革的成果，展示职业院校师生的用于创新、顽强拼搏、不断进取的精神风采，推动职业教育的发展。

四、竞赛方式与内容

（一） 竞赛方式

电气安装与维修比赛由2名参赛选手组成一个工作组，按要求共同完成书面解答与实际操作一体的工作任务。每队限报1个工作组，每组选手不超过2名指导教师。

（二）竞赛内容

比赛时间为3小时。

由参赛工作组按工作任务书的要求，完成以下工作任务：

（1）根据施工单安排的工作任务及给定的技术资料，完成配用电装置和照明装置的安装。配用电和照明装置安装按《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）》和《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）》的内容和标准验收。

（2）根据施工单提供的某设备电气控制原理图和电气控制说明书（控制对象不超过3个），完成控制电路的连接、相关元件的参数设置，并调试该设备的电气控制系统达到技术要求。

（3）按工作票安排的维修任务，排除赛场提供的某设备电气控制电路板上所设置的故障，使该电路能正常工作。

（4）完成施工记录和维修工作票相关栏目的填写。

五、比赛规则

1. 参赛选手必须准时到达比赛赛场，按抽取的抽签顺序号抽取工位号并按抽得的工位号就位。没有宣布检查设备和摆放工具前，选手不得进行相关操作。检查设备和摆放工具的时间为10分钟

2. 在比赛正式开始前10分钟发放工作任务书，未宣布正式开赛前，选手只能阅读工作任务书和完成设备检查和工具摆放等。

3. 选手进入赛场后，不得擅自离开赛场。因病或其他原因需要离开赛场或终止比赛，须经赛场首席评委同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

4. 选手在比赛过程中需要更换零件、元件或器件时，可举手向赛场评委报告，填写更换元器件名称、更换原因和更换时间（跟换时间从填写赛场记录开始到更换完成为止）并签字确认后，由赛场评委安排赛场技术支持人员更换。更换的元件经赛场技术支持人员检测与选手填写的更换原因不符时，应告知选手并按评分细则扣分。

5. 按工作任务书拟定的工作项目、工作内容，参照相关项目验收的国家标准，制订评价项目、评价内容和评价标准等评分细则。选手完成不是工作任务书拟定的工作内容，不计入比赛成绩。

6. 选手必须遵守安全操作规程，注意操作规范。赛场记录的违规操作，根据扣分细则予以扣分。

7. 选手参完成工作任务书拟定的工作任务和终止比赛后，应在指定的地点等待，在参与相关项目的评价后方可离开赛场。

六、评分方式与奖项设定

（一）评分方式

1.评分标准及分值

根据工作组在规定时间内完成工作任务的情况，结合电气安装与维修验收规范国家标准进行评分。满分为100分。

| 项目 |  | 分值比例 | 内容要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正确性 | 理论知识 | 20% | 应用理论知识对工作任务中的指定问题进行书面解答，解答符合题意、卷面整洁。 |
|  | 实际操作 | 50% | 元器件、线路安装的验收项目，不超过验收标准中允许的偏差，元器件的参数设置可靠合理，符合技术规范和安全要求；连接的配电、照明和控制电路能实现工作任务指定的功能，维修后的电气控制系统能恢复正常工作。 |
| 工艺性 | 实际操作 | 20% | 元器件、线路安装的工艺步骤合理，方法正确，符合工艺要求、安全要求和技术要求，整齐、美观、可靠。工具、仪器仪表的使用符合规范，两人分工协作，配合默契。 |
| 职业与安全意识 |  | 10% | 完成工作任务的所有操作符合电气作业安全规程，有维修电气设备的安全措施，安全意识强，穿长袖衣、穿绝缘鞋、戴安全帽；工具、器材摆放规范，元器件、器材的包装物品、废弃导线线头等的处理得当，工位整洁，符合职业岗位的要求和相关行业标准；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材。 |

2.违规扣分

选手有下列情形，需从比赛成绩中扣分：

（1）违反比赛规定,提前进行操作或比赛终止仍继续操作的,由现场评委负责记录并酌情扣1-5分。

（2）在竞赛过程中，违反赛场纪律，由评委现场记录参赛选手违纪情节，依据情节扣1-5分。

（3）在完成工作任务的过程中违反操作规程或因操作不当，未造成设备损坏或影响其他选手比赛的，扣5-10分；造成设备损坏或影响他人比赛情节严重的，报竞赛执委会批准，由首席评委宣布终止该选手的比赛，竞赛成绩以0分计算。

（4）损坏赛场提供的设备，浪费材料，污染赛场环境，工具遗忘在赛场等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

3.名次排列

按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成工作任务用时相同，安全与职业素养得分高的名次在前；比赛成绩、完成工作任务用时相同、安全与职业素养成绩相同，名次并列。

2025年海南省职业院校技能大赛中职组

电气安装与维修赛项技术规范

一、赛场提供的设备和器材

1.主要设备

赛场提供YL-156A电气安装与维修实训考核装置，该装置主要配备的元器件如下表（详细配置可参见产品说明书）：

| 序号 | 类别 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配 用 电 装 置 | 配电箱箱体 | 45×220×520mm | 只 | 1 |  |
| 2 |  | 有功电度表 | 三相四线DT862-4 | 只 | 1 |  |
| 3 |  | 隔离开关 | 熔断器式HG1-32/30F | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 漏电空气开关 | DZ47LE-32/C32 | 只 | 1 | 以赛场配备实物为准 |
| 5 |  | 空气开关 | DZ47-63/C16 | 只 | 1 | 以赛场配备实物为准 |
| 6 |  | 漏电空气开关 | DZ47LE-32/C16 | 只 | 1 | 以赛场配备实物为准 |
| 7 |  | 空气开关 | DZ47-63/C16 | 只 | 1 | 以赛场配备实物为准 |
| 8 |  | 接线端子 | TBC-20 | 条 | 1 |  |
| 9 |  | 指示灯 | AD58B-22D 220V | 只 | 3 |  |
| 10 |  | PVC平线槽 | 按比赛需要确定 |  |  | 以赛场配备实物为准 |
| 11 |  | PVC平线管 | 按比赛需要确定 |  |  | 以赛场配备实物为准 |
| 12 |  | 塑料软管 | 包括接头，按比赛需要确定 |  |  | 以赛场配备实物为准 |
| 13 | 照 明 装 置 | 照明配电箱 | PZ30-12 配置开关：DZ47-60LE/C16（1 P＋N） DZ47-60LE/C16（1 P＋N） | 只 | 1 |  |
| 14 |  | 日光灯套件 |  | 套 | 1 | 以赛场配备实物为准 |
| 15 |  | 节能灯 |  | 只 | 1 | 以赛场配备实物为准 |
| 16 |  | 一位开关 | 双控、暗装 | 只 | 2 | 以赛场配备实物为准 |
| 17 |  | 方型灯座 | 暗装 | 只 | 1 | 以赛场配备实物为准 |
| 18 |  | 二位开关 | 双控、暗装 | 只 | 2 | 以赛场配备实物为准 |
| 19 |  | 插座 | 暗装（五孔和三孔） | 只 | 1 | 以赛场配备实物为准 |
| 20 | 电 气 控 制 装 置 电 气 控 制 装 置 | 控制箱箱体 | 500×700×230mm | 只 | 1 |  |
| 21 |  | 塑壳开关 | NM1-63S/3200 20A | 只 | 2 |  |
| 22 |  | 接触器 | CJX2-0910/220V | 只 | 5 | 以赛场配备实物为准 |
| 23 |  | PLC | 汇川：H2U-1616MT H2U系列32点主模块，晶体管输出，扩展模块H2U-0016ERN 16点继电器输出，模拟量扩展卡H2U-3A-BD | 套 | 1 | 可自带，请在报名表的备注栏中说明，并接受组委会核查。 |
| 24 |  | 时间继电器 | ST3PF-2 30S AC220V | 只 | 1 | 以赛场配备实物为准 |
| 25 |  | 热继电器 | JRS1D-25（独立安装） | 只 | 3 | 以赛场配备实物为准 |
| 26 |  | 电源指示灯 | AD58B-22D | 只 | 5 | 红色 |
| 27 |  | 按钮开关 | LA68B-EA35 | 只 | 10 | 红、绿各5只 |
| 28 |  | 紧急停止开关 | LA68D-11ZS | 只 | 1 | 红色 |
| 29 |  | 选择开关 | LA68B-ED25 | 只 | 2 | 2挡 |
| 30 |  | 选择开关 | LA68B-ED35 | 只 | 2 | 3挡 |
| 31 |  | 三相电动机 | YS5024(Y-△) | 只 | 1 |  |
| 32 |  | 三相电动机 | YS5024(Y-△)带离心开关 | 只 | 1 |  |
| 33 |  | 三相双速电机 | YS5012/4，60W | 只 | 1 |  |
| 34 |  | 行程开关 | YBLX-ME/8104 | 只 | 4 |  |
| 35 | 电气维修电路 | CA6140车床控制电路板 | WK006 | 块 | 1 | 设智能考核装置、配答题器 |
| 36 |  | T68镗床控制电路板 | WK007 | 块 | 1 |  |
| 37 |  | X62W铣床控制电路板 | WK008 | 块 | 1 |  |
| 38 |  | M7120磨床控制电路板 | WK009 | 块 | 1 |  |
| 39 | 主 要 工 具 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 |  |
| 40 |  | 元件存放柜 | 900×450×2000mm | 个 | 1 | 四门玻璃柜 |
| 41 |  | 可移动工具台 | 930×740×860mm | 张 | 1 |  |
| 42 |  | 铝合金人字梯 | 1.5m | 把 | 1 |  |

2. 器材

（1）安装配用电线路和控制线路需要的线槽、线管、波纹管等；

（2）连接配用电线路、照明线路、控制线路需要的导线；

（3）安装电器元件和器件需要的紧固零件；

（4）用于导线连接端子编号的异型管、绑扎导线尼龙扎带。

二、选手自备工具及着装

1.螺丝刀（可使用电动螺丝刀）、剥线钳、电工钳、尖咀钳、万用表等电路连接与检测工具；

2.手电钻、活动扳手，内、外六角扳手，钢直尺，角度尺、钢锯架及锯条、扩孔器、弯管器、画线笔等线路安装与量度工具；

3.圆珠笔或签字笔、HB或B型铅笔、三角尺等书面作答工具；

4.绝缘鞋；

5.电工工作服（长袖）；

6.安全帽。

2025年海南省职业院校技能大赛中职组

电气安装与维修赛项须知

一、参赛队须知

1.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。

2.各参赛队要注意饮食卫生，劝阻选手进食不符卫生的食品和饮料，防止食物中毒。

3.各参赛队在比赛期间，要保证所有参赛选手的安全，防止交通事故和其他意外事故的发生。

4.允许参观的赛项，参赛队有关人员可在规定时间，以小组为单位，在赛场引导员的引导下，有序进入赛场观摩。观摩人员必须佩带领队证或指导教师证；观摩时不得议论、交谈，并严禁与选手进行交流；不得在工位前停留，以免影响考生比赛;不准向场内评委及工作人员提问；禁止拍照。凡违反规定者，立即取消其参观资格。

二、指导教师须知

1.除指导选手参赛外，还应协助参赛队领队做好选手思想教育、安全防范等工作。

2.提醒和检查选手应携带的证件，保管选手不能带入赛场的物品。

3.指导教师不得进入赛场指导选手完成工作任务，进入赛场观摩不得与自己的选手进行任何形式的交流，不得有任何影响其他队选手比赛的行为。

三、参赛选手须知

1.参赛选手必须佩戴由大赛组委会统一制作的证件进入比赛区域。进入比赛区域后，应服从赛场工作人员指令，到指定地点等候安排，未经允许不得离开指定地点。

2.各参赛选手持学生证、参赛证、大赛规定自带的参赛工具和比赛工位号，检录入场。

3.严禁将软盘、U盘、移动硬盘等数据存储装置、通讯设备等带入赛场。一经发现，取消比赛资格。

4.参赛选手应严格遵守以下规定：

(1)严格遵守赛场纪律、安全操作规程，安全文明操作。

(2)参赛选手自备计算器（不得使用带有存储功能的计算工具）。

(3)比赛过程中，不得自行更换工位、工件。

(4)比赛过程中，如出现报警并有设备危险时，应立即关掉电源，并向赛场工作人员示意解决，由赛场评委在赛场评分表中记录。

(5)不得将试卷和工件带出赛场。不得在赛场附近逗留和喧哗。

(6)比赛结束时间到，由首席评委统一发出指令，参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延比赛时间。

(7)注意保持比赛场所的环境卫生。