2025年海南省中等职业学校学生职业技能竞赛“建筑智能化设备安装与运维”赛项规程

### 一、赛项名称

赛项名称：建筑智能化设备安装与运维

赛项组别：中职组

赛项归属：建设设备类

二、竞赛目的

本赛项以建筑产业新兴技术发展对建筑智能化系统安装和维护 人才需求为背景，选取建筑智能化典型应用系统工程为竞赛内容，考 核选手掌握系统工程实施过程中对设计意图的正确理解以及工程实 施的计划、组织、施工等能力，检验学生的团队合作能力、工作效率、 质量意识、安全意识、环保意识以及尊重科学、遵守规则标准等职业 素养，提升学生在建筑智能化系统设备安装与调试、设备的运行、管 理维护等方面的职业能力。

赛项响应国家“互联网+”智慧建筑行业政策和新型基础设施建 设带动的产业结构调整的需求，引导院校适应智能建筑业技术发展新 趋势与就业市场新需求，实现院校、教师、企业教产互动，校企融合， 促进“岗、课、赛、训”结合，推动中职学校相关专业的建设和改革， 增强学生的新技术学习能力和就业竞争力。

三、竞赛方式与内容

（一）竞赛方式

本赛项为单人赛，每支参赛队可派5名选手参赛，以院校为单位组队参赛，可配备1名指导教师。参赛选手须为全日制在籍中等职业学校学生,年龄须不超过21周岁（即2004年5月1日后出生）。已经在往届全国职业院校技能大赛本赛项中获一等奖的选手，不得参加本次赛项。

（二）竞赛时间与日程

竞赛期间的日程安排如下：

| 日期 | 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 下午 | 各参赛队报到 |  |
|  |  | 熟悉场地 |  |
|  |  | 召开领队会、抽取抽签顺序号 |  |
| 第二天 | 上午 | 开赛式 |  |
|  |  | 第一场选手检录、抽签 |  |
|  |  | 第一场比赛 |  |
|  | 下午 | 第二场选手检录、抽签 |  |
|  |  | 第二场比赛 |  |

（三）竞赛内容

每场竞赛时间连续2小时，包括接线、调试、运行等，比赛总成绩满分100分。

1．对讲门禁及室内安防系统

（1）系统部件

单元门口主机、室内可视对讲分机、非可视对讲分机、联网器、层间分配器、管理中心机等主要器件。

（2）系统接线

完成可视对讲门禁的线路铺设和连接。

（3）系统调试

设置对讲门禁系统的相关参数，完成室外主机地址设置、室内分机地址设置、管理中心机设置等，实现室外主机呼叫室内分机、室内分机呼叫管理中心机、室外主机呼叫管理中心机、密码开锁等功能。设置多功能室内分机、硬盘录像机的相关参数。

（4）工艺要求：视频信号线采用SYV75-3同轴电缆，CAN总线采用两芯屏蔽线，电源线颜色要求使用红黑色。联网器、管理中心机、层间分配器、室内分机、室外主机以及室内对讲主机之间的安装接线应使用U型或针型接线端子，端子与导线连接须上焊锡，并做绝缘防护处理。所有连接导线应结合施工图使用号码管进行标识。信号导线不允许续接。电源线续接处应用热缩管、套管等工艺用料进行保护。线槽内的布线应整齐、规范。器件引出线须经过缠绕管缠绕进入线槽。

2．周界防范系统

（1）系统部件

震动探测器、玻璃破碎探测器、红外探测器、声光报警器、大型报警主机、液晶键盘、多路总线驱动器等。

（2）系统接线

完成周界防范系统的线路铺设和连接。

（3）系统编程、调试

通过系统参数设置，实现周界防范的报警，并进行报警处理。

（4）工艺要求：大型报警主机等安装接线应使用U型或针型接线端子，端子与导线连接须上焊锡，并做绝缘防护处理。所有连接导线应结合施工图使用号码管进行标识。信号导线不允许续接。总线采用两芯屏蔽线。电源线续接处应用热缩管、套管等工艺用料进行保护。线槽内的布线应整齐、规范。器件引出线须经过缠绕管缠绕进入线槽。

四、竞赛规则

1．竞赛装置、仪器、工具和耗材由竞赛组委会统一提供，参赛选手不得携带任何工具、存储器、移动工具等进场。

2．参赛队抽签确定参赛队的比赛工位。

3．每场比赛时间共2小时，参赛选手在竞赛项目指定的设备上完成比赛任务。

4．参赛选手须在比赛工位的计算机规定文件夹内存储比赛文档。

5．若参赛队提前结束竞赛，须举手向裁判员示意，比赛结束时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。

6．参赛选手须达到电工职业资格安全标准的要求，应戴安全帽、穿电工安全绝缘鞋进场比赛。

7．参赛队须按照程序提交比赛结果，裁判员在比赛结果的规定位置做标记，并与参赛队一起签字确认。

8．比赛结束，如无补时，参赛队员不得无故在工位滞留，须在志愿者的引领下有序离开工位。

五、评分方式

1．评分标准的制定原则

（1）按照建筑智能化设备安装与运维职业岗位的能力要求，本着“科学严谨、公正公平、可操作性强”的原则，制定评分标准，综合评价参赛选手职业能力。

（2）选手提交的任务书用工位号标识到相应位置，不得写有姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

2．评分方法

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，视情节扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。

（4）排列选手名次以总分数多少来决定，总分数多者名次列前、少者名次列后、相等分数用时少者排名靠前。

（5）在竞赛过程中，参赛选手可提出设备的器件更换要求，更换的器件经裁判组检测后，如人为损坏或器件正常，则每次扣3分，如为非人为损坏，由技术人员确定，经裁判长确认后，并经选手签字确认，将给予参赛选手补时1-5分钟。如非选手个人因素出现设备故障而无法竞赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

（6）在竞赛过程中，参赛选手不得将工具、器件置放于地面，裁判每巡视发现1次扣1分。

（7）在竞赛过程中，参赛选手须正确选择工具进行安装，如工具选择、使用错误，裁判每巡视发现1次扣1分。

（8）如果设备安装位置误差超过50mm，扣除相对应的安装分和接线分并不予验收所属系统的调试结果。

（9）选手在执行安装任务时，须对照工艺要求。执行工艺标准漏项不予验收所属系统的调试结果。

3．评分细则：

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正确性 | 60% | 1.对讲门禁及室内安防系统安装、接线、调试结果 | 30% |
|  |  | 2.周界防范系统安装、接线、调试结果 | 30% |
| 工艺性 | 30% | 1.对讲门禁及室内安防系统调试步骤与方法、接线工艺 | 15% |
|  |  | 2.周界防范系统调试步骤与方法、接线工艺 | 15% |
| 职业素养 | 10% | 1.设备操作规范性 | 2% |
|  |  | 2.材料利用效率，接线及材料损耗 | 2% |
|  |  | 3.工具、仪器、仪表使用情况 | 2% |
|  |  | 4.竞赛现场安全、文明情况 | 2% |
|  |  | 5.团队分工协作情况 | 2% |
| 总计 | 100% |  |  |

“2024年海南省职业院校技能大赛”中职组

建筑智能化设备安装与运维赛项技术规范

一、竞赛场地和环境标准

1．竞赛场地平整、明亮、通风良好，场地面积满足比赛要求，场地净高不低于4m。

2．每个竞赛工位提供220V交流工频电源，供电负荷不小于1.0kVA，提供独立的电源保护装置和安全保护措施。参赛选手须达到电工职业资格安全标准的工作要求，应戴安全帽、穿电工安全绝缘鞋进场比赛。

3．竞赛工位：每个工位占地不小于16m2（4.5m×3.6m），且标明工位号，布置楼宇工程实训设备1套、电脑桌1张、工作准备台1张。

4．每个竞赛工位提供性能完好的计算机1台，并安装相关应用软件。

二、竞赛设备技术平台

比赛设备采用浙江天煌科技实业有限公司THBCAS-2型楼宇智能安防布线实训系统，工具、耗材统一提供。技术平台组成如下：

（一）主要技术参数

1．输入电源：单相三线AC220V±10% 50Hz

2．工作环境：温度-10℃～40℃相对湿度≤85%（25℃）海拔＜4000m

3．装置容量：≤1.0kVA

4．外型尺寸：3120mm×1580mm×2310mm

5．安全保护：具有漏电压、漏电流保护，安全指标符合国家标准

（二）系统结构与组成

1．楼宇智能安防布线实训系统采用模型模块化设计，由建筑模型、对讲门禁及室内安防、周边防范等系统组成。

2．建筑模型由标准规格的铝合金工业型材和网孔式安装板组成，设有总电源箱。建筑模型分为智能大楼（小区）和管理中心两部分，安保区域设有单元门和单户窗，实现智能大楼对讲门禁系统的设备安装等工程训练，实现单元和单户可视对讲功能。

3．管理中心实现智能大楼（小区）的集中管理，安装有管理中心机等典型管理设备。

4．在智能大楼（小区）安装典型探测器红外对射，实现周界防范功能。

5．器件的安装方式与实际工程一致，通过自攻螺丝与工程塑料卡件的配合使用，一名学生即可单独完成器件的安装；布线方式通过线槽或线管布线。

8.建筑模型组成与规格

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑模型 | 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成，3120mm×1580mm×2310mm，分为智能大楼（小区）、管理中心，器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 | 1 | 台 |
| 2 | 钢凳 | Φ300mm×450mm | 1 | 把 |
| 3 | 铝人字梯 | 900mm×250mm×1200mm | 1 | 把 |
| 4 | 工程塑料卡件 | 20mm×10mm×11mm | 300 | 个 |

9．主要系统器件配置

| 序号 | 名称 | 配置内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲门禁及室内安防系统 | 包含彩色可视室外主机、普通壁挂室内分机、管理中心机、联网器、层间分配器。 | 1套 |
| 2 | 周界防范系统 | 包含震动探测器、玻璃破碎探测器、红外对射探测器、声光报警器、大型报警主机、、液晶键盘等模块。 | 1套 |

10．配套工具与耗材

| 序号 | 名称 | 配置内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套工具 | 螺丝刀、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、剪刀、电烙铁、焊锡丝、镊子、钢锯、锯条、针型端子压线钳、U型端子压线钳、卷尺、万用表、圆珠笔或签字笔、2B铅笔、水写笔、橡皮、三角尺、卷尺及书写工具、工具腰包等。 | 1套 |
| 2 | 耗材 | 电源导线、白色护套线、网线、水晶头、屏蔽双绞线、号码管、标签、针型接线端子、U型接线端子、不锈钢自攻螺丝、不锈钢平垫、塑料卡子、焊锡丝、记号笔、网线、PVC线管、弯头、迫码、杯疏等。 | 1套 |

“2025年海南省职业院校技能大赛”中职组

建筑智能化设备安装与运维赛项须知

一、参赛队须知

1．参赛队名称统一使用学校名称，不接受跨校组队报名。

2．参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，队员因故不能参赛，所在学校需出具书面说明报备教育厅核准后，并按相关规定补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员，允许队员缺席比赛。

3．参赛队按照大赛赛程安排凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

4．参赛队员着装不能带学校名称，须符合安全生产及竞赛要求。

5．参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛；持证进入赛场，禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场。

6．组委会统一安排各参赛队在比赛前一天进入赛场熟悉环境和设施情况。

7．参赛队不能使用自带软件及自编资料等不符合规定的资料、工具、用具、食品等进入赛场；统一使用赛场提供的计算机、竞赛设备、设备附件和工具等，技能大赛统一使用相同版本的软件及文字、表格处理等软件。

二、指导教师须知

1．指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换。允许指导教师缺席比赛。

2．熟悉竞赛流程，妥善管理本队人员的日常生活及安全，与大赛办公室相关工作小组联系，做好本队人员的各项行程安排。

3．贯彻执行大赛的各项规定，竞赛期间不得私自接触裁判。

三、参赛选手须知

1．参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2．参赛选手凭证入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查，并自行配备服装、安全帽、绝缘鞋。

3．选手按规定统一着装，服装由参赛队自行准备。

4．选手服装、鞋、帽要求：

（1）选手比赛过程中，必须佩戴安全帽；

（2）选手工作服为普通电工工作服；

（3）选手比赛过程中，穿电工绝缘鞋，颜色一般要求绿色；

（4）选手服装和鞋帽上不得有任何其他标记，不得出现省市或学校的名称及标识；

（5）选手服装尺寸要合体，比赛过程中着装要规范。

5．比赛期间不准携带任何通讯工具、移动存储器、照相器材等与竞赛无关的用品，按照《竞赛规程（细则）》要求携带个人物品，否则取消该队参赛资格。

6．尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场纪律和秩序。

7．参赛选手必须严格遵守操作规程和工艺准则，接受裁判员的监督和警示，保证人身及设备安全；因操作失误，致使设备发生短路、烧坏大型报警主机或管理中心机等重要设备的事故，致使设备不能正常工作，或发生人身安全事故不能进行比赛的，裁判有权终止比赛。

8．各参赛队应在竞赛开始前规定时间内进入赛场熟悉环境。入场后，赛场工作人员与参赛选手共同确认操作条件及设备状况，参赛队员必须检查确认大赛赛项组委会提供的仪器设备。参赛队不得擅自改变计算机的初始设置。

9．入场后，竞赛选手与赛场工作人员共同确认设备状况，选手必须确认材料、工具、量具等，开赛信号发出前不能启动设备；竞赛过程中，各竞赛队自行确定分工、工作程序和时间安排，在赛位上完成竞赛项目，严禁作弊行为；比赛连续进行，食品、饮水等由赛场统一提供。

10．在比赛期间，选手连续工作，食品、饮水等由赛场统一提供。选手休息、饮食或如厕时间均计算在比赛时间内。

11．凡在竞赛期间提前结束比赛的选手，不得在竞赛过程中再次返回赛场。

12．在比赛中如遇非人为因素造成的设备故障，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

13．参赛选手赛场外的管理由各参赛队领队和指导教师负责。

14．参赛选手须达到电工职业资格安全标准的要求。

15．参赛队欲提前结束比赛，应向现场裁判员举手示意，由记录比赛终止时间，比赛终止时由裁判员记录，结束比赛后参赛队不能进行任何与竞赛相关的操作；在裁判监督下完成成果提交、设备复原、现场清理等相关收尾工作后离场。

16．各竞赛队按照大赛要求和赛题要求提交递交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的记号。

17．在参赛期间，参赛选手应当注意保持工作环境及设备摆放符合企业生产“5S”的原则。

四、赛场管理须知

1．竞赛现场设现场裁判组，裁判长1名，裁判员若干。每个竞赛裁判要秉公裁判，监督检查参赛队安全有序竞赛。裁判及赛场工作人员应按规定审查允许带入赛场的资料和物品，不允许带入的资料和物品由参赛队随行人员保管，赛场不代为保管。

2．竞赛结束阶段，应重点查验竞赛结果，由竞赛队确认电子文件已记录在光盘上，并在程序控制文件上签字，裁判员应确认竞赛队现场清理工作，在确认设备恢复到初始状态之后方可准许竞赛队离开赛场。

五、赛场纪律

符合下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后中止其竞赛：

1．不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判组应提出警告。情节特别严重，造成竞赛中止的，由裁判长裁定后，中止比赛，并取消比赛资格和竞赛成绩。并提交竞赛执委会追求其相关责任。

2．竞赛过程中，由于选手技能不熟练或疏忽大意造成计算机、设备等严重损坏，由裁判组裁定其中止比赛，保留竞赛资格，累计其有效竞赛成绩。

3．参赛队可以放弃竞赛，递交书面申请并获准后可以不进行设备操作竞赛。

4．竞赛选手非客观原因造成竞赛设备严重损坏，或发生重大安全生产事故，立即终止竞赛，取消设备操作竞赛成绩。

5．参赛队和竞赛选手应按规定使用竞赛设备和竞赛设施，自觉维护赛场秩序、不指责、不谩骂裁判人员和工作人员，文明投诉、文明表示不同意见和建议，文明竞赛、文明观赛、文明参赛。